Šaldymo vitrinos SAGI

Gamintojas  Coldline (Italija)

LUXOR DOUBLE įmontuojamos vitrinos

Gražios į bendrą stalą montuojamos vitrinos su grūdintu stiklu ir LED lempomis. Lengvai 140⁰C kampu atsidarančio pneumatinės durys, reguliuojamos kojelės, juodo stiklo elektroninis ekranas, ventiliuojamas šaldymas vykdomas išgarintoju esančiu vitrinos apačioje, automatinis atšildymas karštomis dujomis.

KP12Q1M, KC12Q1M, KD12Q1M		KP12Q2M,  KC12Q2M, KD12Q2M

Techninės charakteristikos:

| KP12Q1M | +2/+10 |  | 2 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x115 | 130x76,5x121 | 237 | 3370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP12Q2M | +2/+10 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x160 | 130x76,5x166 | 307 | 4050 |
| KC12Q1M | +14/+16 |  | 2 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x115 | 130x76,5x121 | 237 | 3750 |
| KC12Q2M | +14/+16 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x160 | 130x76,5x166 | 307 | 4410 |
| KD12Q1M | -20/+5 |  | 2 lentynos 41x107 cm | 3600 | 120x66x115 | 130x76,5x121 | 289 | 4900 |
| KD12Q2M | -20/+5 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 3600 | 120x66x160 | 130x76,5x166 | 322 | 5370 |

Vitrina LUXOR DOUBLE

KP12Q			KP12Q2, KC12Q2, KD12Q2

Techninės charakteristikos:

| KP12Q | +2/+10 |  | 6 lentynos 41x107 cm | 980 | 120x66x188 | 130x76,5x205 | 355 | 4435 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP12Q2 | +2/+10 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x115 | 130x76,5x121 | 237 | 3980 |
| KC12Q2 | +14/+16 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 1000 | 120x66x160 | 130x76,5x166 | 307 | 4355 |
| KD12Q2 | -20/+5 |  | 4 lentynos 41x107 cm | 3600 | 120x66x160 | 130x76,5x166 | 322 | 5310 |

Vitrina LUXOR

Gražios pastatomos vitrinos su grūdinto stiklo vitrinomis ir LED lempomis. Apatinė dalis pagaminta iš nepaliekančio pirštų žymių nerūdijančio plieno, elektroninis kontrolės skydelis su RVSVT signalais. Stiklinės durys su nematoma rankena per visą vitrinos aukštį, integruoti nematomi ratukai, skirtingi temperatūros režimai, ventiliuojamas šaldymas vykdomas išgarintoju esančiu vitrinos apačioje (modeliui KD8Q viršuje), modelyje KC8Q reguliuojama santykinė drėgme, automatinis atšildymas karštomis dujomis (modeliui KG8Q rankinis sustabdymas atšildymui).

Vitrinos gali būti ir juodas ar baltos (kaina aukštesnė).

KG8Q			KD8Q

KP8Q

Techninės charakteristikos:

| KP8Q | +2/+10 |  | 5 lentynos 70x47 cm | 600 | 80,5x64,5x184 | 89x76x202 | 236 | 2590 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KC8Q | +14/+16 |  | 5 lentynos 70x47 cm | 570 | 80,5x64,5x184 | 89x76x202 | 236 | 2920 |
| KG8Q | -25/-15 | S | 5 lentynos 65x46 cm | 1000 | 80,5x64,5x184 | 89x76x202 | 242 | 3180 |
| KD8Q | -20/+5 |  | 5 lentynos 70x47 cm | 1200 | 80,5x64,5x184 | 89x76x202 | 256 | 3550 |

Vitrina SYRIO

Unikali ir nauja cilindrinės formos vitrina iš grūdinto stiklo. Stiklinės besisukančios lentynos gresniam produktų pristatymui. Juodo stiklo elektroninis sensorinis kontrolės skydelis su RVSVT signalais. Stiklinės durys su nematoma rankena per visą vitrinos aukštį, integruoti nematomi ratukai. LED apšvietimas su papildomais apšvietimo elementais vitrinos viršuje. Apatinė dalis pagaminta iš nepaliekančio pirštų žymių juodo plieno. Ventiliuojamas šaldymas vykdomas išgarintoju esančiu vitrinos apačioje, automatinis atšildymas oru.

Techninės charakteristikos:

| KP9R | +2/+10 |  | 5 lentynos 51 cm | 1100 | Ø 95,6x183,4 | 110x110x202 | 370 | 4900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Visos kainos nurodytos be PVM su pristatymu iki kliento.

Rinkodaros vadovė

Aušra Barkauskaitė

tel. +370  686 18114

email: ausra@kasnus.lt